Grudziądz, dnia 22.04.2021 r.

Zamawiający:

Powiatowy Zarząd Dróg

86-300 Grudziądz

ul. Paderewskiego 233

(nazwa i adres Zamawiającego)

ZP.271.3.9.2021

(nr ref. postępowania)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1353C Białochowo-Szembruczek od km 0+000 do km 2+343,51” – I etap

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pyt. 1 	Zgodnie z otrzymanymi wyjaśnieniami z dnia 21.04.2021. występują rozbieżności:

- Jezdnia drogi na poszerzeniach : nie zmieniono konstrukcji na załączonych rysunkach konstrukcyjnych nr 3.1, 3.2 i 3.3.  w stosunku do odpowiedzi nr 3.

- Zjazdy bitumiczne: wg odp. Nr 3 przyjęto podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem  gr. 25 cm z Rm=2,5 Mpa, wg załączonego przedmiaru przyjęto: 15 cm Rm=1,5 Mpa i 15 cm=2,5 Mpa, nie zmieniono również konstrukcji na rys. 3.3

- Zjazdy z kostki: wg odp. Nr 3 przyjęto podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem  gr. 25 cm z Rm=2,5 Mpa, wg załączonego przedmiaru przyjęto: 15 cm Rm=1,5 Mpa i 15 cm=2,5 Mpa, nie zmieniono również konstrukcji na rys. 3.1

Proszę o zmianę przedmiaru i przekroi konstrukcyjnych w stosunku do przesłanych wyjaśnień.

Odpowiedź:  Został zmieniony przedmiar i przekroje konstrukcyjne.

Pyt. 2 Dotyczy odpowiedzi z dnia 21.04.2021r. Pytanie - odpowiedź nr 3. Z opisanych konstrukcji zjazdu z kostki wynika, że należy ułożyć kostkę betonową szarą, gr. 8cm. Na załączonym przekroju konstrukcyjnym podano kostkę betonową grafitową, gr. 8cm.

Prosimy o doprecyzowanie jaki kolor kostki należy ułożyć na zjazdach.

Odpowiedź:  Należy ułożyć kostkę koloru grafitowego.

Pyt. 3  Dotyczy odpowiedzi z dnia 21.04.2021r. Pytanie - odpowiedź nr 30. Prosimy o dołączenie części rysunkowej do uzgodnień branży energetycznej oraz teletechnicznej lub o podanie mb (oraz średnicy) rury ochronnej dwudzielnej.

Odpowiedź: W tym etapie nie przewiduje się ułożenia rur ochronnych dla sieci.

Pyt. 4 Dotyczy odpowiedzi z dnia 21.04.2021r. Pytanie - odpowiedź nr 3. Z opisanych konstrukcji zjazdu z kostki wynika następująca konstrukcja zjazdu:

- Kostka betonowa szara 8cm.

- Podsypka cp, gr. 5cm;

- Kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie, gr. 15cm;

- Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa, gr. 25cm;

Z załączonego po odpowiedziach przekroju konstrukcyjnego wynika konstrukcja jn:

- Kostka betonowa grafitowa 8cm;

- Podsypka cp, gr. 5cm;

- Kruszywo twarde łamane 0/63, gr. 15cm;

- Mieszanka niezwiązana C50/30 0/31,5, gr. 20cm;

- Georuszt trójosiowy;

- Geowłóknina.

Natomiast w przedmiarze robót (poprawionym) wpisano:

- Kostka betonowa 8cm;

- Podsypka cp;

- Kruszywo łamane, gr. 15cm;

- Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa, gr. 15cm;

- Grunt stabilizowany Rm=1,5MPa, gr. 15cm.

Prosimy o jednoznaczne określenie konstrukcji zjazdów z kostki.

Odpowiedź: Poprawiono rysunki konstrukcyjne.

Pyt. 5 Z przedmiaru robót wynika, ze w konstrukcji zjazdów bitumicznych należy ułożyć warstwę podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa. W konstrukcji z odpowiedzi do pytań brakuje takiej warstwy (odpowiedź do pytania nr 3).  Występują też rozbieżności między przekrojem konstrukcyjnym a konstrukcjami podanymi w odpowiedziach.

Prosimy o jednoznaczne wskazanie konstrukcji zjazdów bitumicznych.

Odpowiedź: Poprawiono rysunki konstrukcyjne.

Pyt. 6 Prosimy o doliczenie odsadzek na jezdni istniejącej.

Odpowiedź: Wszystkie odsadzki zostały policzone w jednej pozycji, czyli odsadzki na poszerzeniach + odsadzi na jezdni istniejącej.

Pyt. 7  Prosimy o dołączenie planu orientacyjnego (nie sytuacyjnego).

Odpowiedź: Plan orientacyjny w załączeniu. Początek odcinka drogi przeznaczonego do przebudowy rozpoczyna się od skrzyżowania z drogą krajową nr 55.

Pyt. 8  Prosimy o wskazanie na planie rozbiórek - na rysunku (nie tylko w legendzie) -podbudowy z brukowca, wys. 13-17.

Odpowiedź: Nie jest możliwe przed zdjęciem nawierzchni jezdni dokładne wskazanie miejsca rozbiórki podbudowy z brukowca, ilość do rozbiórki została wyszacowana orientacyjnie.

Rafał Zieliński

Kierownik PZD

(podpis kierownika Zamawiającego)