Grudziądz, dnia 23.04.2021 r.

Zamawiający:

Powiatowy Zarząd Dróg

86-300 Grudziądz

ul. Paderewskiego 233

(*nazwa i adres Zamawiającego*)

ZP.271.3.10.2021

(*nr ref. postępowania*)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na**: Remont drogi powiatowej** **nr 1402C Mełno-Boguszewo-Linowo na odcinku o długości 340 m od km 1+880 do km 2+220**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Działając na podstawieart. 284 ust. 2ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego. Jeżeli tak, prosimy o podanie dokładnej ilości m2, lokalizacji oraz konstrukcji odcinka próbnego.

**Odpowiedź**: Zgodnie z działem V pkt 7 SWZ.

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania obrzeży na ławie z podsypki o grubości 5cm (bez oporu i ławy betonowej).

**Odpowiedź:** Tak, należy wykonać obrzeża na ławie z podsypki o gr. 5 cm bez oporu i ławy betonowej

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na układanie warstw bitumicznych całą szerokością drogi ?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na układanie warstw konstrukcyjnych całą szerokością drogi.

1. Prosimy o wyjaśnienie czy przy regulacji pionowej kratek ściekowych i włazów kanałowych Zamawiający będzie wymagał wymiany kratek ściekowych i włazów kanałowych na nowe czy samej regulacji ?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga wymiany kratek i włazów na nowe.

1. Dotyczy pozycji 54.d.11 przedmiaru „Pokrywa nadstudzienna żelbetowa z pierścieniem odciążającym i włazem dla kominów”. Czy Zamawiający dopuści montaż materiałów z rozbiórki?

**Odpowiedź**: Nie, należy zastosować nowe elementy.

1. Prosimy o wskazanie miejsca w którym należy zamontować bariery U-12a.

**Odpowiedź**: W miejscu demontażu istniejących barier.

1. Prosimy o załączenie szczegółu konstrukcyjnego bariery U-12a.

**Odpowiedź**: Zgodnie z wytycznymi producenta.

1. We wzorze umowy w § 14 w pkt. 1. jest napisane, że okres gwarancji wynosi 72 miesiące. W § 14 w pkt. 2. jest napisane, że okres rękojmi jest **identyczny** z okresem gwarancji i wynosi 24 miesiące. Prosimy o doprecyzowanie jaki okres gwarancji należy przyjąć: 72 miesiące czy tożsamy z okresem rękojmi (czyli 24 miesiące).

**Odpowiedź**: Okres rękojmi wynosi 24 miesiące, okres gwarancji wynosi 72 miesiące. Zapis „okres rękojmi jest identyczny z okresem gwarancji” został mylnie zawarty.

1. Prosimy o wskazanie miejsca wywozu nadmiaru gruntu.

**Odpowiedź**: Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce wywozu gruntu..

1. Prosimy o informację które materiały z rozbiórki nadają się do ponownego użycia oraz o wskazanie miejsca odwozu ww. materiałów.

**Odpowiedź:** Materiały z rozbiórki takie jak kostka betonowa czy destrukt należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego.

1. Prosimy o podanie okresu gwarancji oznakowania poziomego.

**Odpowiedź**: Zamawiający wymaga 4 lat gwarancji na oznakowanie poziome.

1. Według opisu technicznego zjazdy z kostki betonowej należy wykonać z kostki betonowej koloru **szarego** o grubości 8 cm, natomiast według przedmiaru i przekrojów konstrukcyjnych z kostki betonowej koloru **żółtego** o grubości 8cm. Prosimy o wyjaśnienie jakiego koloru kostkę betonową należy zastosować na zjazdach z kostki betonowej.

**Odpowiedź:** Należy zastosować kostkę koloru szarego.

1. Według przedmiaru chodnik należy wykonać z kostki betonowej o grubości 8 cm, natomiast według opisu technicznego i przekrojów konstrukcyjnych z kostki betonowej o grubości 6 cm. Prosimy o wyjaśnienie jakiej grubości kostkę betonową należy zastosować na chodniku.

**Odpowiedź**: Na chodniku należy zastosować kostkę betonową grubości 6 cm.

1. W opisie technicznym (pkt.6) jest zapis „Przestawienie istniejących barier U-12a – 10 sztuk”. Prosimy o potwierdzenie że bariery U-12a należy przestawić bez wymiany na nowe.

**Odpowiedź**: Zapis ten oznacza, że należy zdemontować istniejące bariery i zamontować na ich miejsce nowe.

**Rafał Zieliński**

**Kierownik PZD**

(*podpis kierownika Zamawiającego*)