Grudziądz, dnia 16.08.2021 r.

Zamawiający:

Powiatowy Zarząd Dróg

86-300 Grudziądz

ul. Paderewskiego 233

(nazwa i adres Zamawiającego)

ZP.271.3.15.2021

(nr ref. postępowania)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: Remont odcinków dróg powiatowych metodą nakładki asfaltowej.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

- Prosimy o wyjaśnienie czy na drodze nr 1385C należy wykonać zjazdy bitumiczne w ilości 130m2. Plan sytuacyjny przedstawia tylko jeden zjazd o powierzchni ok. 27m2

Odpowiedź: Należy wycenić i wykonać zjazdy o powierzchni 130m2

- Prosimy o wyjaśnienie czy na drodze nr 1355C należy wykonać zjazdy w ilości 30m2. Na planie sytuacyjnym nie ma wkreślonego żadnego zjazdu bitumicznego

Odpowiedź: Należy wycenić i wykonać zjazd w km 3+985 o powierzchni 30m2

- W wyjaśnieniach treści SWZ z dnia 10.08.2021 pyt. 3 Zamawiający wyjaśnia iż należy wykonać odcinki próbne. W związku z tym prosimy o podanie powierzchni (m²) poboczy wykonanych z kruszywa łamanego lub długości odcinków próbnych, ponieważ jest to niezbędne do prawidłowego wyliczenia ww. zakresu prac.

Odpowiedź: Zamawiający podaje długość odcinków próbnych:

- dla zadania nr 1 (droga pow. nr 1355C Zarośle-Gubiny) – długość odcinka próbnego 140 m, szerokość poboczy 0,75 m

- dla zadania  nr 2 (droga pow. nr  1372C Szynwałd-Łasin) – długość odcinka próbnego 90 m, szerokość poboczy 0,50 m

- dla zadania nr 1 (droga pow. nr 1391C Lisnowo -Partęczyny -Wielka Tymawa) – długość odcinka 100 m, szerokość poboczy 0,75 m

- W zadaniu nr 2 droga powiatowa nr 1372C Szynwałd – Łasin, projekt budowlano – wykonawczy przewiduje umocnienie odcinka pobocza płytami ażurowymi. Czy zakres ten należy ująć w wycenie? Jeżeli tak to prosimy o podanie zakresu prac w m², oraz uzupełnienie kosztorysów o brakujące pozycje

Odpowiedź: Należy wycenić i wybudować umocnienie ażurami zgodnie z dokumentacją i zaktualizowanym przedmiarem

- Zamawiający w SWZ rozdział V pkt 5. stwierdza, że „Wszystkie elementy z rozbiórki nadające się do ponownego użycia stanowią własność Zamawiającego…”. Prosimy o wyszczególnienie elementów które wg Zamawiającego są użyteczne.

Odpowiedź: Zapis ten nie będzie miał zastosowania w przedmiotowym postępowaniu.

Rafał Zieliński

Kierownik PZD