Grudziądz, dnia 17.02.2023 r.

Zamawiający:

Powiatowy Zarząd Dróg

86-300 Grudziądz

ul. Paderewskiego 233

(*nazwa i adres Zamawiającego*)

ZP.271.3.3.2023

(*nr ref. postępowania*)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na**: Przebudowę** **z rozbudową drogi powiatowej nr 1416C** **Zielnowo - Fijewo w km 1+897 – 2+950**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Działając na podstawieart. 284 ust. 2ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

1. W związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego zamiany materiału rur GRP o przekroju dzwonowym 1000/750 mm do wykonania przepustów w km 1+905,5 i 2+929, prosimy o określenie jaką średnicę przepustów Wykonawca ma przyjąć w przypadku zastosowania rur HelCor lub PEHD?

2. Prosimy o informację czy Zamawiający do wykonania przepustów w km 1+905,5 i 2+929 dopuszcza zastosowania rur żelbetowych? W przypadku zgody, prosimy o określenie jaką średnicę przepustów należy przyjąć w przypadku zastosowania rur żelbetowych.

**Odpowiedź:**

Akceptuje się zamianę materiału na przewody przepustów nr 1 i nr 3 z GRP na przewody z blachy falistej HelCor 1030/740mm, przy grubości blachy min.2mm, grubości ocynku min. 42 i grubości powłoki polimerowej min. 250 μm z oryginalną półką dla zwierząt wykonaną przez producenta przewodu.

Z uwagi na obwarowania środowiskowe i minimalny naziom wykluczono przekrój okrągły, a tym samym rury PEHD i żelbetowe.

Rafał Zieliński

Kierownik PZD